


 INCLUDEPICTURE  "http://www.proba-med.ru/pics/probkras.jpg" \* MERGEFORMATINET 


 INCLUDEPICTURE  "http://www.proba-med.ru/pics/probkras.jpg" \* MERGEFORMATINET 


 INCLUDEPICTURE  "http://www.proba-med.ru/pics/probkras.jpg" \* MERGEFORMATINET 
 INCLUDEPICTURE "http://refcenter57.ru/image/news2012/serolog/serolog_21122012.jpg" \* MERGEFORMATINET 


      
Вакуумные пробирки разные и для разных целей. Они отличаются друг от друга цветом крышечек.

1. Гепарин. Цвет крышечки – зеленый, светло-зеленый

В клинике пробирки с гепарином применяются, в основном для проведения исследования:
электролитного состава крови,  газового состава крови, 

2. Фторид натрия/ЭДТА калия. Цвет крышечки – серый

Пробирки с добавлением фторида натрия и оксалата калия используют для проведения определения уровня сахара (глюкозы) в крови. .

3. ЭДТА-К2. Цвет крышечки - сиреневый. 
Этилендиаминтетраацетат (ЭДТА) является предпочтительным антикоагулянтом для гематологических исследований. 

[image: image5.jpg]



4. Цитрат натрия. Цвет крышечки - голубой.

[image: image6.jpg]



Цитрат натрия является антикоагулянтом для сбора венозной крови с целью проведения исследований коагуляционных свойств крови.
Для максимально качественного проведения коагулологических исследований рекомендуется соблюдение определенных правил:
нельзя использовать пробирку для взятия крови на коагуляционные тесты первой, сразу после венепункции, так как на результаты может повлиять выделяющийся при пункции тканевой тромбопластин; 
немедленно после взятия крови пробирку аккуратно переворачивают 5-6 раз для лучшего перемешивания крови и антикоагулянта; 
сразу после этого надо проверить количество взятой крови: ее верхняя граница должна быть на уровне голубой полоски на этикетке.
PAGE  
1

